小規模場所

（員工人數未滿十人）

○○○○○○○消防防護計畫

民國101年○月○日制定

一、目的與適用範圍

1.目的 本計畫係依消防法第十三條暨同法施行細則第十三至十六條，規定○○○○○○○○ 之防火管理的必要事項，以達到預防火災、地震及其他災害和保障人命安全、減輕災害為目的。 2.適用範圍 ．在○○○○○○○○○服務、出入的一切人員都必須遵守。

二、管理權人之職責

．需選任位於管理或監督層次且具有能適當公正地執行防火管 理業務的權限者為防火管理人，使其推動防火管理業務。 管理權人 ．指導監督防火管理上必要業務之推動。 職 稱 ．申報消防防護計畫書。 ○○○○ ．管理權區分時，協同製定共同消防防護計畫。 姓 名 ．消防安全設備之檢查維護之實施及監督。 ○○○ ．在防火管理人製定或變更消防防護計畫時須給與必要的指示。 ．申報防火管理人之遴用及解任。

三、防火管理人之職責

．消防防護計畫之製作、檢討及變更。 ．火源使用或處理有關之指導及監督。 防火管理人 ．防火避難設施、用火用電設備器具、危險物品設施之檢 職 稱 查實施及監督。 ○○○○ ．電氣配線、電氣機器、機械設備之管理及安全確認。 姓 名 ．消防安全設備之檢查維護之實施及監督。 ．通報、滅火、避難訓練之實施。 ○○○ ．對管理權人之建議及請求指示。 ．防止物品阻礙通路、樓梯、揭示避難路線圖等避難設 施之管理。 ．防止縱火之預防措施及其他防火管理上必要之事項。 ．管理權區分時，需將上揭各項事宜向共同防火管理人 報告。

四、消防機關之聯絡報告

．消防防護計畫變更後，三日內向當地消防機關提報。 ．防火管理人遴用或解任時，依附表一填寫，三日內向當地消防機關提報。 ．實施滅火，避難訓練時，應於三日前填註附表二向當地消防機關提報， 並報告其結果。 ．遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，應另定消防防護計畫，於開工 前報消防機關核備。

五、用火用電之監督管理

．確定每層、各用途別之火源責任者 （○○○）（ ） （ ） （ ） （ ）。 ■吸菸 □鍋爐 ．火源責任者應對所有火源 □瓦斯爐 □火爐 進行檢查、管理。 □其他 ．施工時，應製作施工中限制使用火源及會同等之安全計畫。

六、防火避難設施之自行檢查

．樓梯、走廊、出入口等不得放置物品。 ．確認防火門、防火鐵捲門之動作是否正常。 ．按照收容人員進行安全之避難管理。（最大收容人員 名） ．每月第二週及第四週之週末，依附表三進行一次防火避難設施之自行檢查。

七、防止縱火措施

．加強對於出入口之特定人員及對於出入者之招呼及監視等。 ．建立假日、夜間等之巡邏體制。 ．整理或保存場所內之可燃物。

八、消防安全設備之維護管理

．消防安全設備每六個月進行一次外觀檢查、機能檢查及綜合檢查。 ．本場所委託 松群消防工程有限公司 進行檢查。 ．定期實施火源設備、電器、機械設備之檢查。

| 九、防災應變之教育訓練 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ．實施自衛消防編組訓練，使其於災害時能迅速展開活動。 通報訓練───藉由場所內之電話或其他方式進行一一九通報訓練。 滅火訓練───水桶、滅火器、室內消防栓之操作訓練。 避難訓練───警鈴之使用、避難器具之使用、避難路線之確認。 ．滅火、通報及避難訓練之實施，每半年至少應舉辦一次，每次不得少 於四小時，並應事先通報當地消防機關。 |  |  |
| 十、自衛消防編組 |  |  |
| 隊 長 | 班 別 | 任 務 內 容 |
| 自 衛 消 | 通 報 人員 ○○○ ○○○ | 重點 ．（大聲、廣播）通知大家火災發生。 通報一一九。 重點 火災！在中正路○段○巷○弄○號○樓 附近有商店○○○○ 在7樓的廚房燃燒 報案人電話：02-89 |
| 防 隊 長 ○○○ | 滅 火 人員 ○○○ ○○○ | 重點 ．使用滅火器 ．使用室內消防栓 重點 重點 拔安全插銷 按下起動開關 噴嘴對準火源 連接延伸水帶 用力壓下握把 打開消防栓放水 |
| ○○○ ︵ 職 稱 姓 名 ︶ | 避難引導 人員 ○○○ ○○○ | 重點 ．火苗已延燒到天花板時，應即停止滅火 儘速逃生也考量避難器具之使用，往安 全之場所避難。 重點 ☆用命令口氣：不要拿物品，避難逃生要緊！ ☆使用手帕、保持低姿勢逃生！ ☆誘導到緊急出口「由這裡逃生」！ ☆關閉構成防火區劃之防火門等！ |

十一、○○○○之位置圖

○○○○○之逃生避難圖及平面圖

十二、實施時期

本計畫自 101 年 ○ 月 ○ 日開始實施。 本計畫製作完成後或有變更時，應即填註附表四報當地消防機關。 管理權人 職稱：○○○○ 姓名○○○ 簽章 防火管理人 職稱：○○○○ 姓名○○○ 簽章

附表一　　防火管理人遴派（解任）提報表

| 受文者 |  |  | 新北市政府 消防局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  |  | 遴派（解任）本場所防火管理人，請予備查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提報人 |  |  | 管理權人 ○○○ （簽章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 稱 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○ |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  | 02-89 |  |
| 場 | 地 址 |  |  |  | 新北市新莊區中正路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理 |  |  | 姓名 | ○○○ |  |  |  |  | 簽 章 |  |  |  |  |  |
| 所 | 權人 |  |  | 住址 | 新北市新莊區中正路 |  |  |  | 身分證字號 |  |  |  |  |  |  |
| 防 |  | 姓 名 |  |  |  | ○○○ |  | 簽 章 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 選 | 身分證字號 |  |  |  | F○○○○○ | 出生年月日 |  |  |  |  | ○ 年○月○日 |  |  |  |
| 火 |  | 選派年月日 |  |  |  | 101 年 ○ 月 ○ 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 職 稱 |  |  |  | ○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 | 派 | 接受講習機構 |  |  |  | 中華民國防火管理人協會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 證書日期 |  |  |  | 101 年 2 月 10 日 |  | 證書文號 |  |  |  |  | ○○○○ |  |  |
| 理 | 解 | 姓 名 |  |  |  | ○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 解任日期 |  |  |  | 101 年 2 月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 | 任 | 解任原因 |  |  |  | 退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防機關審核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二  自衛消防編組訓練計畫通報表

| 受文者 |  | 新北市政府 消防局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  | 本場所擬依下列計畫實施自衛消防編組訓練，請予備查。 |  |  |  |  |  |
| 提報人 |  | 管理權人 ○○○ （簽章） |  |  |  |  |  |
| 實施者 |  | 防火管理人 ○○○ （簽章） |  |  |  |  |  |
| 場 | 名 稱 |  | ○○○○○○○○ |  | 電話 |  | 02-89 |
| 所 | 地 址 |  | 新北市新莊區中正路 |  |  |  |  |
|  | 日 期 |  | 101.2.10 |  |  |  |  |
| 訓 | 內 容 |  | □滅火訓練 □通報訓練 □避難引導訓練 ■綜合演練 |  |  |  |  |
|  | 種 類 |  | □白天人員之訓練 □夜間人員之訓練 ■全體人員之訓練 |  |  |  |  |
|  | 參加人數 |  | 5 人 | 前次訓練日期 |  |  |  |
| 練 | 派員指導 |  | □要 ■不要 | 消防車支援 |  | □要 輛 ■不要 |  |
|  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 消 防 機 關 審 核 |  |  |  |  |  |  |  |

附表三    防火避難設施自行檢查紀錄表

| 項目 | 檢 查 重 點 | 檢 查 結 果 | 改善作法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防 火 避 難 設 施 | 1.安全門(防火門)之自動關閉器動 作正常。 2.防火鐵捲門下之空間無障礙物。 3.樓梯不得以易燃材料裝修。 4.安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品。 5.安全門無障礙物並保持關閉。 6.安全門未上鎖。 7.樓梯間未當作賣場使用。 8.賣場內之避難通道有確保必要之寬度。 9.場所內、包廂內及客房內設有避難逃生路線圖。 | 符合□不符合□` 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ |  |
| 防 火簽 管 理章 人 | ○○○ | 管 處 置 理 情 形 權 及 簽 人 章 | ○○○ |

附表四  消防防護計畫製作(變更)提報表

| 受文者 |  | 新 北 市 政 府消防局 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  | 提報(變更)消防防護計畫乙份，請予備查。 |  |  |  |  |  |  |
| 提報人 |  | 管理權人 ○○○ （簽章） |  |  |  |  |  |  |
| 製作人 |  | 防火管理人 ○○○ （簽章） |  |  |  |  |  |  |
| 場 | 名 稱 |  |  | ○○○○○○ |  |  | 電話 | 02-89 |
| 所 | 地 址 |  |  | 新北市新莊區中正路 |  |  |  |  |
| 變 更 日 期 |  |  | 101 年 2 月 10日 |  | 變更原因 | 製作防護計劃書 |  |  |
| 消 防 機 關 審 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |